| Demande | Devis | Commande |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° de référence : |  |  | Projet : |  |
| Emetteur : |  |  | Mode d’envoi : |  |
| Date : |  |  | Transporteur | Port aérien |
| Date de livraison : |  |  | Fret maritime |  |
| Adresse du destinataire : |  |  |  |  |

|  | Code de cde. |  | Euros/pièce |
| --- | --- | --- | --- |
| Quantité : AM 01.1 AM 02.1 |  |  |
| Prix de base : |  | AM 01.1 |  |  |
|  |  | AM 02.1 |  |  |

Tension secteur [V/Hz] :

|  | Courant triphasé AC |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 400/50 | 220/50 | 230/50 | 240/50 | 380/50 |  |  |  |  |
|  |  | 415/50 | 440/60 | 460/60 | 480/60 | 500/50 |  |  |  |  |
|  |  | spécial: |  |  |  |
|  | Courant monophasé AC |  |  |  |  |
|  |  | 110/60 | 115/60 | 120/60 | 220/50 | 230/50 | 240/50 |  |  |  |
|  |  | spécial: |  |  |  |

Commande moteur :

|  | Contacteurs inverseurs : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pour classe de puissance A1/A2 | B00.01/2 |  |  |
|  | pour classe de puissance A3 | B00.03 |  |  |
|  | pour classe de puissance A1/A2 avec contacts auxiliaires resp. 1 NF + 1 NO | B00.0X |  |  |
|  | Unité thyristor au lieu des contacteurs inverseurs pour une tension secteur jusqu’à 500 V, recommandée pour un nombre élevée de démarrages |  |  |  |
|  | pour classes de puissance B1/B2 | B10.04 |  |  |
|  | pour classe de puissance B3 | B10.06 |  |  |

Protection moteur :

|  | Thermo-contacts, RAZ automatique | 54.01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Relais de surcharge thermique (uniquement en combinaison avec thermo-contacts dans le moteur) | 54._ _ |  |  |
|  | Dispositif de coupure pour sonde PTC avec des sondes PTC dans le moteur | 54.29 |  |  |

Interface E/S 41.00 (standard)

|  | Signaux d'entrée |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OUVERTURE, FERMETURE | 42.01 |  |  |
|  | OUVERTURE, ARRET, FERMETURE | 42.02 |  |  |
|  | Tension de commande |  |  |  |
|  |  | Entrées de commande 24 V DC | 46.00 |  |  |
|  |  | Entrées de commande 115 V AC | 46.12 |  |  |
|  |  | Entrées de commande 220 V AC | 46.13 |  |  |
|  | Signaux de sortie |  |  |  |
|  |  | OUVERT-FERME/LOCAL-DISTANCE |  |  |  |
|  |  | DEFAUT/prêt |  |  |  |

Interface E/S 41.42 (spéciale)

|  | Signaux d'entrée |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OUVERT, FERME | 42.01 |  |  |
|  | Tension de commande |  |  |  |
|  |  | Entrées de commande 24 V DC | 46.00 |  |  |
|  | Signaux de sortie |  |  |  |
|  |  | OUV.-FERM.-DIST.-COUPLE FER.-COUPLE OUV. |  |  |  |
|  |  | DEFAUT/prêt |  |  |  |

|  | Code de cde. |  | Euros/pièce |
| --- | --- | --- | --- |

Alimentation de l'électronique

|  |  | Alimentation interne à 24 V DC | 49.2000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alimentation externe à 24 V DC | 49.2010 |  |  |
|  |  | Alimentation interne/externe à 24 V DC | 49.2020 |  |  |
|  |  | Alimentation interne à 115 V AC | 49.2100 |  |  |

Sortie de tension auxiliaire

|  |  | 24 V DC, 50 mA maxi. pour alimenter les entrées de commande | 49.20__ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 115 V DC, 30 mA maxi. pour alimenter les entrées de commande | 49.2100 |  |  |
| Recopie de position analogique : |  |  |  |
|  | 0 – 20 mA | 4 – 20 mA | Cf. formulaire pour demandes de devis, devis et commandes du servomoteur |  |  |  |

Logique de commande :

|  | Arrêt position finale FERMEE Arrêt position finale OUVERTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Course | Couple | Course | Couple |  |  |  |  | Code de cde |  | Euro/pièce |
|  | Auto-maintien DISTANCE Auto-maintien LOCAL |  |  |  |
|  | avec | non disponible | avec | non disponible |  |  |  |  | Code de cde |  | Euro/pièce |

Commande locale :

|  | Eléments d'opération |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOCAL - ARRET - DISTANCE ; OUVERTURE, STOP, FERMETURE | 51.01 |  |  |
|  | Capot de protection cadenassable | 37 |  |  |
|  | Voyants d’indication |  |  |  |
|  | 3 voyants pos. finale FER. (jaune), défauts (rouge), pos. finale OUV. (vert) | 52.08 |  |  |
|  | 3 voyants pos. finale FER. (jaune), défauts (rouge), pos. finale OUV. (vert) | 52.19 |  |  |

Raccordement électrique :

|  | Capot de connecteur jusqu'à maxi. 3 trous taraudés |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 x M20 x 1,5 ; 1 x M25 x 1,5 ; 1 x M32 x 1,5 | S0-105 |  |
|  | 1 x Pg13,5 ; 1 x Pg21 ; 1 x Pg29 | S0-003 |  |
|  | 2 x ¾“ NPT ; 1 x 1¼“ NPT | S0-080 |  |
|  | 2 x G ¾“ ; 1 x G 1¼“ | S0-179 |  |
|  | Version spéciale |  |  |
|  | Capot de connecteur jusqu'à maxi. 5 trous taraudés |  |  |
|  | 1 x M20 x 1,5 ; 2 x M25 x 1,5 ; 1 x M32 x 1,5 | SH-148 |  |
|  | 1 x Pg13,5 ; 2 x Pg21 ; 1 x Pg29 | SH-026 |  |
|  | Version spéciale |  |  |

Presse-étoupes :

|  |  | IP68, Ms/Ni, pour câbles blindés en cuivre, décharge de traction |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x M20 x 1,5 plage de serrage Ø 7 mm à 12 mm | M20 |  |  |
|  |  | x M25 x 1,5 plage de serrage Ø 13 mm à 18 mm | M25 |  |  |
|  |  | x M32 x 1,5 plage de serrage Ø 18 mm à 25 mm | M32 |  |  |

Schéma de câblage :

|  | MSP |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TPA |  |  |

Indice de protection :

|  | IP68 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Double étanchéité (double sealed) | IP68-DS |  |

Protection anti-corrosion :

|  | KS ; pour installation dans une atmosphère occasionnellement corrosive avec une concentration modérée en polluants | KS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KX ; pour installation dans une atmosphère extrêmement corrosive avec une importante concentration en polluants | KX |  |
|  | Version sans aluminium | G001 |  |

Peinture :

|  | Gris argenté AUMA (similaire à RAL 7037) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | spécial |  |  |  |

Version de température :

|  | –40 °C à +70 °C |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | –60 °C à +60°C |  | 53.3X |  |

|  | Code de cde. |  | Euros/pièce |
| --- | --- | --- | --- |

Plaque signalétique :

|  | Langue |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DE | EN | FR | autres |  |  |  |  |  |
|  | Matériau |  |  |
|  | AL | A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Monté sur :

Fourni séparément :

Accessoires :

|  | Support mural pour fixer l'AM déportée du servomoteur avec connecteur | 39.1-LSW |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Câble de connexion m |  |  |
|  | Prix total/pièce |  |  |
|  | x quantité |  |  |
|  | Prix total |  |  |