| Anfrage | Angebot | Bestellung |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Referenznummer: |  |  | Projekt: |  |
| Ersteller: |  |  | Versandart: |  |
| Datum: |  |  | Spedition | Luftfracht |
| Liefertermin: |  |  | Seefracht |  |
| Lieferanschrift: |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bestellcode |  | Euro/Stück |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stück: | SA Steuerbetrieb/Betriebsart | S2 - 15 min | S2 - 30 min mit red. Drehmoment |  |  |  |
|  | SAR Regelbetrieb/Betriebsart | S4 - 25 % ED | S4 - 50 % ED mit red. Drehmoment |  |  |  |

Baugröße:

|  | 07.2 (max. 30 Nm) | 07.6 (max. 60 Nm) | 10.2 (max. 120 Nm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14.2 (max. 250 Nm) | 14.6 (max. 500 Nm) | 16.2 (max. 1000 Nm) |  |  |  |

Stellantriebs-Steuerung:

|  | AC 01.2 (separates Formular) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AM (separates Formular) |  |  |  |
|  | SEM nur Ortssteuerstelle, keine Steuerung! |  |  |  |
| Grundpreis: |  |  |  |  |
| Armaturenanschluss Größe: |  |  |  |  |
|  | EN ISO 5210 | A | B1 | B2 | B3 | B4 |  |  |  |  |
|  | DIN 3210 | A | B | C | D | E |  |  |  |  |
|  | mit Gewinde TR x links (LH) | 1-gängig | 2-gängig |  |  |  |
|  | Bohrung mm |  | Nut mm |  |  |  |  |  |

Abtriebsdrehzahl:

|  | bei 50 Hz | 4 | 5,6 | 8 | 11 | 16 | 22 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 32 | 45 | 63 | 90 | 125 | 180 |  |  |  |  |
|  | bei 60 Hz | 4,8 | 6,7 | 9,6 | 13 | 19 | 26 |  |  |  |  |
|  |  | 38 | 54 | 75 | 108 | 150 | 216 |  |  |  |  |

Motor:

|  | Spannung [V/Hz]: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Drehstrom |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Standard: | 400/50 | 380/50 | 415/50 | 440/60 | 460/60 |  |  |  |  |
|  |  | 480/60 | 500/50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Option: | 220/50 | 230/50 | 240/50 | 525/50 | 575/60 |  |  |  |  |
|  |  | 600/60 | 660/50 | 690/50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | weitere Spannung auf Anfrage | 3-ph |  |  |
|  | Wechselstrom |  |  |  |  |
|  | Standard: | 110 – 120/60 | 220 – 240/50 |  |  |  |  |  |
|  | Option: | 110 – 120/50 | 220 – 240/60 |  |  |  |  |  |
|  |  | weitere Spannung auf Anfrage | 1-ph |  |  |
|  | Gleichstrom | 24 | 48 | 60 | 110 | 125 | 220 |  |  |  |
|  |  | weitere Spannung auf Anfrage | DC |  |  |
|  | Isolierstoffklasse: |  |  |  |
|  |  | Isolierstoffklasse F | F |  |  |
|  |  | Isolierstoffklasse H | H |  |  |
|  | Motorschutz: |  |  |  |
|  |  | Thermoschalter | 1T |  |  |
|  |  | Kaltleiter PTC | 1K |  |  |

Drehmomentschaltung:

|  | mit 2 Einfachschaltern | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mit 2 Tandemschaltern | 6.2 |  |  |
|  | mit Goldauflage | G |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bestellcode |  | Euro/Stück |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Wegschaltung:

|  | mit 2 Einfachschaltern | 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mit 2 Tandemschaltern | 8.2 |  |  |
|  | DUO mit 4 Einfachschaltern | 9 |  |  |
|  | DUO mit je 1 Tandemschalter für Endlagen und 2 Einfachschaltern für Zwischenstellungen | 9.2 |  |  |
|  | DUO mit je 1 Einfachschalter für Endlagen und 2 Tandemschaltern für Zwischenstellungen | 9.3 |  |  |
|  | DUO mit je 1 Tandemschalter für Endlagen und 2 Tandemschaltern für Zwischenstellungen | 9.4 |  |  |
|  | mit Goldauflage | G |  |  |

Signalisierung:

|  | Blinkgeber (Standard bei Steuerbetrieb SA/Optional bei Regelbetrieb SAR) | 24 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Handbetrieb (über Schaltkontakt) | 25 |  |  |
|  | mit Goldauflage | G |  |  |

Untersetzungsgetriebe:

|  | Getriebe mit festem Untersetzungsverhältnis | 10.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Getriebe mit einstellbarem Untersetzungsverhältnis | 10.2 |  |  |

Mechanische Stellungsanzeige:

|  | kontinuierlich (AUF - ZU) | 11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Präzisionspotentiometer (0,1/0,2/0,5/1,0/5,0 kOhm):

|  | 12.1-0,2 kOhm | 12.1- kOhm |  | 12.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12.2- / kOhm, Tandemausführung | 12.2 |  |  |

Präzisionsleitschicht-Potentiometer (1,0/5,0 kOhm):

|  | 12.3-5,0 kOhm | 12.3- kOhm |  | 12.3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12.4- / kOhm, Tandemausführung |  | 12.4 |  |  |

Elektronischer Stellungsgeber:

|  | 2-Leiter-System (4 – 20mA) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4-Leiter-System (0/4 – 20mA) |  |  |  |
|  | MWG (Magnetischer Weg- und Drehmomentgeber) nur mit AC 01.2 möglich | 30.2 |  |  |

Heizung:

|  | 110 V – 250 V AC/DC | 24 V – 48 V AC/DC | 380 V – 400 V AC/DC | 22.x |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24 V AC mit AM/AC | 22.5 |  |  |
|  | Motorheizung | 115 V AC | 230 V AC | 380 V – 480 V AC | 23.x |  |  |

Anschlussplan:

|  | TPA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sonderverdrahtung | Axx |  |  |

Schutzart:

|  | IP68 | IP68 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | double sealed | IP68-DS |  |  |

Temperaturausführung:

|  | –30 °C bis +70 °C | N-30-70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | –40 °C bis +80 °C (Erweitert), bei SA | N-40-80 |  |  |
|  | –40 °C bis +70 °C (Erweitert) mit AM/AC | N-40-70 |  |  |
|  | –60 °C bis +60 °C (Extrem Tieftemperatur) | L-60-60 |  |  |
|  | 0 °C bis +120 °C (Hochtemperatur), bei SA | H |  |  |
|  | Sonder |  |  |  |

Korrosionsschutz:

|  | KS; geeignet für den Einsatz in Bereichen hoher Salzbelastung, nahezu ständiger Kondensation und starker Verunreinigung | KS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KX; geeignet für den Einsatz in Bereichen mit extrem hoher Salzbelastung, ständiger Kondensation und starker Verunreinigung | KX |  |  |
|  | Aluminiumfreie Ausführung | G001 |  |  |

Farbe:

|  | AUMA silbergrau (ähnlich RAL 7037) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sonderfarbton |  |  |  |

Handrad:

|  | Standard | abschließbar | Sonderausführung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bestellcode |  | Euro/Stück |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Elektroanschluss:

|  | Steckverbinder bis max. 3 Gewindebohrungen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 x M20 x 1,5; 1 x M25 x 1,5; 1 x M32 x 1,5 | S0-105 |  |  |
|  | 1 x Pg 13,5; 1 x Pg 21; 1 x Pg 29 | S0-003 |  |  |
|  | 2 x ¾" NPT; 1 x 1¼" NPT | S0-080 |  |  |
|  | 2 x G ¾"; 1 x G 1¼" | S0-179 |  |  |
|  | Sonderausführung |  |  |  |
|  | Steckverbinder bis max. 5 Gewindebohrungen |  |  |  |
|  | 1 x M20 x 1,5; 2 x M25 x 1,5; 1 x M32 x 1,5 | SH-148 |  |  |
|  | 1 x Pg 13,5; 2 x Pg 21; 1 x Pg 29 | SH-26 |  |  |
|  | Sonderausführung |  |  |  |

Kabelverschraubungen:

|  | IP 68, Ms/Ni, für Cu-geschirmte Leitungen, Zugentlastung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x M20 x 1,5 Klemmbereich Ø 7 mm bis 12 mm | M20 |  |  |
|  | x M25 x 1,5 Klemmbereich Ø 13 mm bis 18 mm | M25 |  |  |
|  | x M32 x 1,5 Klemmbereich Ø 18 mm bis 25 mm | M32 |  |  |

Spindelschutzrohr:

|  | mm lang |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Typenschild:

|  | Sprache |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DE | EN | weitere |  |  |  |
|  | Werkstoff |  |  |  |
|  | AL | A2 |  |  |  |

Einstellung:

|  | U/Hub | Drehmoment ZU Nm | Drehmoment AUF Nm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

angebaut:

|  | Stellantriebs-Steuerung | Wichtig: Temperaturausführung beachten! |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

lose mitliefern:

Zubehör:

|  | Halterahmen für abgezogenen Stecker | 95.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Schutzdeckel für Steckerraum (bei abgezogenem Stecker) | 96.1 |  |  |

Sonderheiten:

|  | Kennzeichnungsschild (KKS-Nr.) | 99 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gesamtpreis/Stück |  |  |  |
|  |  | X Stückzahl |  |  |  |
|  |  | Gesamtpreis |  |  |  |